附件1

安全大检查企业（工贸行业）自查检查表

填报单位（盖章）：                     法定代表人（签字）：                 日期：    年  月  日

| 序号 | 自查内容 |  |  |  |  | 具体问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产管理责任落实情况 | （1）主要负责人履职情况（按照《安全生产法》第十八条、《江苏省安全生产条例》第十四条逐条逐项进行对照检查）。 |  |  |  |  |
|  |  | （2）建立和落实全员安全生产责任制情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况。 |  |  |  | 机构： □有 □无； 职工人数： ；专职安全人员： 。 |
|  |  | （4）保障安全投入、费用提取使用情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产管理制度建立和执行情况 | （5）开展安全生产标准化建设情况。 |  |  |  | 一级□、二级□、三级□、小微□ |
|  |  | （6）安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （7）重点行业领域企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （8）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （9）新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）有限空间、动火、检维修等危险作业制度建设及执行情况。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全风险管控情况 | （11）“一图、两单、三卡、八必须”建设和培训情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）安全风险公告制度情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （13）安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）对存在较大危险因素的场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况。 |  |  |  |  |
| 4 | 隐患排查治理情况 | （15）建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （16）今年以来被各级主管部门检查发现的问题与隐患整改落实情况。 |  |  |  |  |
| 5 | 应急管理情况 | （17）应急组织体系建设情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （20）开展事故应急处置的总结评估工作情况。 |  |  |  |  |
| 6 | 重点工作推进情况 | （21）安全生产主体责任“巩固年”活动组织实施情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （22）高危企业“机械化换人、自动化减人”开展情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）当前安全防范措施落实情况。 |  |  |  |  |
| 复查复核情况 | 乡镇（街道、园区）普查人员 （签 名） |  |  | 检查日期 |  |  |
|  | 县（市、区）级 复查人员 （签 名） |  |  |  |  |  |
|  | 市级部门抽查人员 （签 名） |  |  |  |  |  |

注：1、此表一式3份，企业自查后1份留存，另2份分别报所在地的乡镇（街道、园区）安监机构；复查复核人员需在企业留存的1份上签字。

2、具体问题可另附页。

附件2

安全大检查企业（烟花爆竹批发企业）自查检查表

填报单位（盖章）：                法定代表人（签字）：           日期：   年  月  日

| 项目 | 内容 |  | 企业自查 |  | 镇级普查 |  |  | 县级复查 |  | 市级抽查 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 |  | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 主体责任落实是否到位 | 主要负责人和实际控制人是否能有效履行安全生产第一责任人职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否建立全员参与安全生产管理的责任体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库现场是否按照规定牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全投入是否到位 | 是否设置消防设施，配备相应的消防器材，并处于可用状态；有充足可靠水源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库是否按GB50161-2009第12.7和《建筑物防雷设计规范》的规定，安装避雷针，应良好接地，并有本年度的“防雷检测报告”，且结论为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库房出入口处，是否设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否配有符合要求的沙池、消防用沙及相应的工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全培训是否到位 | 是否建立从业人员安全生产教育和培训档案，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从业人员对烟花爆竹危险性是否了解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 内容 |  | 企业自查 |  | 镇级普查 |  |  | 县级复查 |  | 市级抽查 |  | 备注 |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 |  | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 安全管理是否到位 | 企业是否定期开展安全检查，并对检查发现的安全隐患进行了整改，并有记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排查出的隐患和隐患整改方案是否在醒目位置进行公示公告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库房内是否超量储存、超高堆码、堵塞通道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库房内是否将执法收缴的产品与正常经营的产品混存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库房内是否存放不属于烟花爆竹的爆炸物等危险物品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全评价报告和安全生产标准化创建过程中扣分项的整改内容是否完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否违法违规经营烟花爆竹 | 是否向零售点销售专业燃放类产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否销售超标、违禁、专业燃放类和来源不明的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否超许可范围经营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否在许可证注明的经营场所外存放烟花爆竹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否购买和销售未张贴流向登记标签的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定使用流向信息系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否严格执行烟花爆竹安全买卖合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自查中发现的问题和隐患及整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各级复查复核发现的问题和隐患 | 乡镇（街道、园区） | 县（市、区） |  |  |  | 市级部门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经检查，你单位存在以下问题： 检查人员（签字）： 被检查单位负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 | 经检查，你单位存在以下问题： 检查人员（签字）： 被检查单位负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  | 经检查，你单位存在以下问题： 检查人员（签字）： 被检查单位负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件3

安全大检查企业（烟花爆竹零售网点）自查检查表

填报单位（盖章）：                法定代表人（签字）：       日期：   年  月  日

| 项目 | 内容 |  | 企业自查 |  | 镇级普查 |  |  | 县级复查 |  | 市级抽查 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 |  | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 安全条件 是否符合 规定要求 | 是否存在“下店上宅”、“前店后宅”等与居民居住场所设置在同一建筑物内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与人员密集场所、易燃易爆场所和重点建筑物是否有100米以上的安全距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两个零售点间距离是否超过50米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否在超市内销售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全责任落实是否到位 | 烟花爆竹有无专用封签、防伪码标签、批发企业标签。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售人员对烟花爆竹危险性是否了解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售人员是否会使用安全器材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 店内是否有明火设施(吸烟、使用煤气灶、煤炉等)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否违法违规经营 | 是否超许可证注明限量存放烟花爆竹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否销售超标、违禁、专业燃放类和来源不明的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否在许可证注明的经营场所外存放烟花爆竹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自查中发现的问题和隐患及整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各级复查复核发现的问题和隐患 | 乡镇（街道、园区） | 县（市、区） |  |  |  | 市级部门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经检查，你单位存在以下问题： 检查人员（签字）： 被检查单位负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 | 经检查，你单位存在以下问题： 检查人员（签字）： 被检查单位负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  | 经检查，你单位存在以下问题： 检查人员（签字）： 被检查单位负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件4

安全大检查情况汇总表

地区：                                                 填报时间：    年  月  日

| 派出检查情况 |  |  |  |  | 执法处罚情况 |  |  |  |  | 联合惩戒失信企业数 | 问责曝光工作不力的单位和个人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 领域 | 检查企业数 | 查出 隐患数 | 整改 隐患数 | 挂牌重大隐患数 | 关闭取缔数 | 停产整顿数 | 暂扣吊销证照企业数 | 处罚金额（万元） | 追究刑事责任 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位（家） | 个人（人） |
| 粉尘 涉爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉氨 制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冶金 煤气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟花 爆竹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 工贸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签字）：                                          分管领导（签字）：

注：1、汇总表数据务必客观、真实、准确；汇总数据为截止填报当日，安全大检查开展的累计数据。

2、每周五上午10:00前报市安监局职业健康处。