2025年7月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1498 | 10702 | 327.8 | 2341.8 | 44.1% |
| 海门深泰热电厂 | 166 | 1230 | 233.8 | 1732.4 | 31.4% |
| 启东热电厂 | 745 | 5000 | 539.9 | 3623.2 | 72.6% |
| 鑫源热电厂 | 79 | 523 | 154.9 | 1025.5 | 20.8% |
| 观音山环保热电厂 | 488 | 3871 | 233.5 | 1852.2 | 31.4% |
| 如东协鑫环保热电 | 797 | 5682 | 275.8 | 1966.1 | 37.1% |
| 海安华新热电 | 791 | 5879 | 298.5 | 2218.5 | 40.1% |
| 如皋垃圾热电 | 1983 | 11595 | 549.3 | 3211.9 | 73.8% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 398 | 2384 | 195.1 | 1168.6 | 26.2% |
| 如东天楹电厂 | 11 | 1190 | 4.2 | 450.8 | 0.6% |
| 联海生物电厂 | 32 | 1198 | 29.9 | 1119.6 | 4.0% |
| 海安天楹电厂 | 647 | 4917 | 526.0 | 3997.6 | 70.7% |
| 洋口热电厂 | 2617 | 22981 | 448.1 | 3935.1 | 60.2% |
| 海安理昂电厂 | 782 | 5875 | 280.3 | 2105.7 | 37.7% |
| 光大生物质电厂 | 1926 | 11394 | 655.1 | 3875.5 | 88.1% |
| 如皋大唐电厂 | 506 | 3937 | 344.2 | 2678.2 | 46.3% |
| 常安电厂 | 1967 | 13323 | 500.5 | 3390.1 | 67.3% |
| 南通天楹电厂 | 219 | 2971 | 61.0 | 827.6 | 8.2% |
| 富港热电 | 679 | 4248 | 311.5 | 1948.6 | 41.9% |
| 佳兴热电 | 2540 | 6258 | 521.6 | 1285.0 | 70.1% |
| 金光能源热电 | 791 | 5624 | 618.0 | 4393.8 | 83.1% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常安热电 | 4号机 25MW | 7月1日 |
| 2 | 久奕弗洛达光伏 | 3.8MW（分布式） | 7月11日 |
| 3 | 释航中惠光伏 | 4.8MW（分布式） | 7月18日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2024年7月 | 2025年7月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 64.66 | 65.37 | 1.1 |
| 南通地区统调最高负荷 | 11699.39 | 11828 | 1.1 |
| 南通地区调度电量 | 66.61 | 67.34 | 1.1 |
| 南通地区调度最高负荷 | 12149.48 | 12318.08 | 1.39 |
| 峰谷差最大值 | 3825.88 | 5098.8 | 33.27 |
| 峰谷差最小值 | 1413.48 | 2047.26 | 44.84 |
| 峰谷差平均值 | 2838.95 | 3832.56 | 35 |
| 统调负荷率 | 84.73% | 82.13% | -3.06 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 圩沿2H02线检修 | 1、电缆终端封铅治理；2、发热耐张线夹处理；3、线路登杆检查、零星消缺 | 2025-7-2 | 2025-7-3 | 2 |
| 2 | 壮志变 | 2号主变检修 | 2号主变有载渗油处理 | 2025-7-13 | 2025-7-13 | 1 |