2025年8月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1413 | 12115 | 309.2 | 2651.0 | 41.6% |
| 海门深泰热电厂 | 189 | 1419 | 266.2 | 1998.6 | 35.8% |
| 启东热电厂 | 653 | 5653 | 473.2 | 4096.4 | 63.6% |
| 鑫源热电厂 | 57 | 580 | 111.8 | 1137.3 | 15.0% |
| 观音山环保热电厂 | 562 | 4433 | 268.9 | 2121.1 | 36.1% |
| 如东协鑫环保热电 | 804 | 6486 | 278.2 | 2244.3 | 37.4% |
| 海安华新热电 | 370 | 6249 | 139.6 | 2358.1 | 18.8% |
| 如皋垃圾热电 | 1999 | 13594 | 553.7 | 3765.7 | 74.4% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 520 | 2904 | 254.9 | 1423.5 | 34.3% |
| 如东天楹电厂 | 0 | 1190 | 0.0 | 450.8 | 0.0% |
| 联海生物电厂 | 0 | 1198 | 0.0 | 1119.6 | 0.0% |
| 海安天楹电厂 | 558 | 5475 | 453.7 | 4451.2 | 61.0% |
| 洋口热电厂 | 2451 | 25432 | 419.7 | 4354.8 | 56.4% |
| 海安理昂电厂 | 1131 | 7006 | 405.4 | 2511.1 | 54.5% |
| 光大生物质电厂 | 1908 | 13302 | 649.0 | 4524.5 | 87.2% |
| 如皋大唐电厂 | 510 | 4447 | 346.9 | 3025.2 | 46.6% |
| 常安电厂 | 2094 | 15417 | 532.8 | 3922.9 | 71.6% |
| 南通天楹电厂 | 401 | 3372 | 111.7 | 939.3 | 15.0% |
| 富港热电 | 664 | 4912 | 304.6 | 2253.2 | 40.9% |
| 佳兴热电 | 2413 | 8671 | 495.5 | 1780.5 | 66.6% |
| 金光能源热电 | 814 | 6438 | 635.9 | 5029.7 | 85.5% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门海太风电 | 2号风机 4.5MW（非统调分散式） | 8月5日 |
| 2 | 深曜福融光伏 | 5.3MW（分布式） | 8月19日 |
| 3 | 海晴建工光伏 | 3.888MW（分布式） | 8月22日 |
| 4 | 大唐如皋燃机 | 2号机 27.4MW（统调） 4号机 6.5MW（统调） | 8月27日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2024年8月 | 2025年8月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 68.11 | 67.8 | -0.46 |
| 南通地区统调最高负荷 | 11699.8 | 11860.54 | 1.37 |
| 南通地区调度电量 | 70.24 | 69.76 | -0.68 6 |
| 南通地区调度最高负荷 | 12209.29 | 12356.63 | 1.21 |
| 峰谷差最大值 | 3397.92 | 5018.04 | 47.68 |
| 峰谷差最小值 | 1546.72 | 1705.78 | 10.28 |
| 峰谷差平均值 | 2670.07 | 3858.87 | 44.52 |
| 统调负荷率 | 85.78% | 82.21% | -4.16 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |